# Сведения о техническом состоянии сетей

Основные данные по распределительным подстанциям и

КЛ 6-10 кВ ОАО "ДМЗ" на 01.01.2016 г.

| Наименование, номинальное напряжение, в кВ | Протяженность КЛ, в км |
| --- | --- |
| РП-1, 10 кВ | 10,774 |
| РП-2, 10 кВ | 10,752 |
| РП-4, 10 кВ | 1,38 |
| ЦРП, 10/6 кВ | 5,426 |
|  | 28,332 |

Основные данные по трансформаторным подстанциям

ОАО «ДМЗ» на 01.01.2016 г.

| Номинальное напряжение, в кВ | Количество подстанций, шт | Установленная трансформаторная мощность, в МВА |
| --- | --- | --- |
| 10/0,4 кВ | 26 | 41,29 |
| 10/6 кВ | 1 | 2,0 |
|  | 27 | 43,29 |

Электрические сети ОАО «Демиховский машиностроительный завод» находятся в удовлетворительном состоянии.

По границам эксплуатационной ответственности аварийных ограничений (отключений) в 2015 году  не было.

Сведения об общей пропускной способности электрической сети

Центры питания на 2016 г.

- ЦРП10/6 кВ  ОАО "Демиховский машиностроительный завод"

Блок 10/6 кВ – 2 х 1000 кВА

Резерв трансформаторной мощности на 2016 г.

отсутствует

Планируемый резерв трансформаторной мощности на конец 2016 г.

отсутствует